# NOLIKUMA PIELIKUMI

### Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

DALĪBAI IEPIRKUMĀ

”ELEKTROINSTALĀCIJAS materiālu piegāde”

Identifikācijas Nr. JKNP 2017/1

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |
| Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde Iepirkumu komisija Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 |

Iepazinušies ar Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde organizētā publiskā iepirkuma „Elektroinstalācijas materiālu iegāde” (ID Nr. JKNP 2017/1) nolikumu, pieņemot visas nolikumā un līgumā projektā noteiktās prasības, piedāvājam veikt būvmateriālu piegādi Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde vajadzībām.

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma,

- Finanšu piedāvājuma.

      - Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

      - Mēs visi kopā, kā arī katrs no piegādātāju apvienības dalībniekiem, katrs no personālsabiedrības dalībniekiem (ja pretendents ir personālsabiedrība), un katrai mūsu norādītajai personai, uz kuras iespējām mēs balstāmies, lai apliecinātu, ka kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

      - Piekrītam visām iepirkuma ID Nr. JKNP 2017/1 nolikumā un līgumprojektā izvirzītajām prasībām.

      - Esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai veiktu elektroinstalācijas materiālu piegādi.

      - Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama elektroinstalācijas materiālu piegādes veikšanai līguma projektā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

      - Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes.

      - Piekrītam nodrošināt elektroinstalācijas materiālu pārdošanu no līguma noslēgšanas brīža uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.

Pretendenta nosaukums:		____________________________________________________

Reģistrēts				____________________________________________________

Juridiskā/deklarētā adrese:		____________________________________________________

Bankas nosaukums un filiāle:		____________________________________________________

Konta Nr.:				____________________________________________________

Kontaktpersona:				____________________________________________________

(vārds, uzvārds)

________________________________________________________________

(tālruņa numurs)

________________________________________________________________

(faksa numurs)

________________________________________________________________

(e-pasta adrese)

________________________________________________________________________________________________________

(pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

Pielikums Nr.2

### PRETENDENTS Aizpilda un noformē uz savas veidlapas

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

”Elektroinstalācijas materiālu piegāde”

Identifikācijas Nr. JKNP 2017/1

| Kam | Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma prasībām) |  |

Iepazīstoties ar publiskā iepirkuma nolikuma „Elektroinstalācijas materiālu piegāde” (Identifikācijas Nr. JKNP 2017/1) noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam nodrošināt elektroinstalācijas materiālu piegādi visu līguma laika periodu, tas ir, 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas dienas par šādu cenu:

| Iepirkuma nosaukums | EUR (bez PVN) | EUR (PVN 21%) | EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroinstalācijas materiālu piegāde saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā iekļauto preču sortimentu un apjomu. |  |  |  |

(_____________________________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās Piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Tehniskajai specifikācijai atbilstošu preču piegādes izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

______________________________________________________________________________________

# (paraksts)

_________________________________________________________________________________________________________________

# (vārds, uzvārds)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

# (amats, pilnvarojums)

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017.gada “___”._______________________________________

### Pielikums Nr.3

### KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības publiskā iepirkuma „Elektroinstalācijas materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. JKNP 2017/1 pretendentam:

- Pretendenta pieredze:

Pretendentam (personu apvienības gadījumā vismaz vienam no tās dalībniekiem) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada) jābūt pieredzei elektroinstalācijas materiālu piegādē, kas atbilst zemāk norādītajai prasībai:

Prasība

Pabeigtiem vismaz 3 (trīs) līgumiem par elektroinstalācijas materiālu piegādi, kur vismaz viena līguma vērtība nav mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu šajā iepirkumā (iepirkuma daļa, par kuru iesniedz piedāvājumu).

Lai apliecinātu pieredzi un 1.1.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā jānorāda informācija par pabeigtiem līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī jāpievieno atsauksmes par vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu izpildi, kas atbilst 1.1.punkta noteiktajai prasībai.

Tabula

| Nr.p.k. | Līguma nosaukums, līguma Nr., datums | Līguma darbības laiks | Līguma cena EUR (bez PVN) | Līguma ietvaros veikto piegāžu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Apakšuzņēmēju saraksts:

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Piegādes līguma daļa |
| --- | --- |
|  | Piegādes daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

## Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē.

Ar šo __________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums >)apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „___” nosaukums „ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem ______________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>) |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pretendenta pārstāvis _______________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

### Pielikums Nr.4

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### IEPIRKUMAM „ELEKTROINSTALĀCIJAS MATERIĀLU PIEGĀDE”

Identifikācijas Nr. JKNP 2017/1

| Nr.p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Plānotais apjoms līguma darbības laikā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automātslēdzis | 1f C2 | gab. | 20 |
| 2. | Automātslēdzis | 1f B6 | gab. | 50 |
| 3. | Automātslēdzis | 1f B10 | gab. | 50 |
| 4. | Automātslēdzis | 1f B16 | gab. | 100 |
| 5. | Automātslēdzis | 1f B20 | gab. | 100 |
| 6. | Automātslēdzis | 1f B25 | gab. | 100 |
| 7. | Automātslēdzis | 3f B16 | gab. | 50 |
| 8. | Automātslēdzis | 3f B20 | gab. | 50 |
| 9. | Automātslēdzis | 3f B25 | gab. | 50 |
| 10. | Bandāža | 4.8*190 baltas (100gb) | gab. | 10 |
| 11. | Baterejas | AA alkaline | gab. | 300 |
| 12. | Baterejas | AAA alkaline | gab. | 300 |
| 13. | Baterejas plakanās | 4,5V alkaline | gab. | 100 |
| 14. | Baterija | R14 alkaline | gab. | 50 |
| 15. | Baterija | LR44 | gab. | 20 |
| 16. | Baterijas | D alkaline | gab. | 100 |
| 17. | Baterijas | 9V R22 | gab. | 60 |
| 18. | Brīdinājuma zīme | 220 V | gab. | 20 |
| 19. | Brīdinājuma zīme | 380 V | gab. | 20 |
| 20. | Caurule | PVC taisna 16mm | m | 1000 |
| 21. | Caurule | PVC taisna 20mm | m | 1000 |
| 22. | Caurule | PVC taisna 25mm | m | 100 |
| 23. | Caurule | PVC taisna 32mm | m | 100 |
| 24. | Cimdi | dielektriskie | gab. | 3 |
| 25. | Dakša vada | 3P+E 16A IP44 | gab. | 10 |
| 26. | Dakša vada | 5P+E 16A IP44 | gab. | 10 |
| 27. | Dakša vada | 3P+E 32A IP44 | gab. | 10 |
| 28. | Dībelis savilcēm | CH-8 | 100gab. | 15 |
| 29. | Dienasgaismas lampa v/a | 2*36W | gab. | 10 |
| 30. | Dienasgaismas lampa v/a | 4*18W | gab. | 50 |
| 31. | Dienasgaismas lampa z/a | 2*36W | gab. | 50 |
| 32. | Dienasgaismas lampa z/a | 4*18W | gab. | 10 |
| 33. | Dienasgaismas spuldze | 18W | gab. | 100 |
| 34. | Dienasgaismas spuldze | 36W | gab. | 100 |
| 35. | DIN35 montāžas sliede perf. |  | m | 10 |
| 36. | Droš. Pamatne | E27 | gab. | 100 |
| 37. | Drošinātājs | NH-1 35A | gb | 50 |
| 38. | Drošinātājs | NH-1 40A | gb | 50 |
| 39. | Drošinātājs | NH-1 63A | gb | 50 |
| 40. | Dubultslēdži | 220V | gab. | 20 |
| 41. | Elektroģipsis | 5kg | gab. | 20 |
| 42. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 40 mm | m | 300 |
| 43. | Gofrēta caurule | PVC melna 16mm | m | 300 |
| 44. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 20mm | m | 1000 |
| 45. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 16mm | m | 1000 |
| 46. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 32mm | m | 1000 |
| 47. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 25mm | m | 150 |
| 48. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 20mm | m | 150 |
| 49. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 16mm | m | 100 |
| 50. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 32mm | m | 300 |
| 51. | Gofrēta caurule | PVC melna 25mm | m | 300 |
| 52. | Gofrēta caurule | PVC melna 20mm | m | 300 |
| 53. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 32mm | m | 300 |
| 54. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 25mm | m | 300 |
| 55. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 25mm | m | 300 |
| 56. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 20mm | m | 300 |
| 57. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 16mm | m | 300 |
| 58. | Halogenspuldze | 100W | gab. | 10 |
| 59. | Halogenspuldze | 150W | gab. | 10 |
| 60. | Halogenspuldze | GU 10 35W 230V | gab. | 20 |
| 61. | Halogenspuldze | GU 10 50W 230V | gab. | 20 |
| 62. | Halogenspuldze | G9 25W 230V | gab. | 20 |
| 63. | Halogenspuldze | G9 40W 230V | gab. | 20 |
| 64. | Halogenspuldze | G9 60W 230V | gab. | 20 |
| 65. | Izolācijas lenta | 15/10m PHV | gab. | 20 |
| 66. | Izolācijas lenta | 19/20m PVC | gab. | 10 |
| 67. | Izolācijas lenta | Kokvilnas | gab. | 10 |
| 68. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 2*1.5 | m | 500 |
| 69. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 3*1.5 | m | 2500 |
| 70. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 3*2.5 | m | 2500 |
| 71. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 3*4 | m | 500 |
| 72. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*1.5 | m | 100 |
| 73. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*2.5 | m | 300 |
| 74. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*6 | m | 200 |
| 75. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*10 | m | 200 |
| 76. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 5*2.5 | m | 500 |
| 77. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 2*0.75 | m | 300 |
| 78. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 2*1 | m | 100 |
| 79. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 2*1.5 | m | 100 |
| 80. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 3*1.5 | m | 300 |
| 81. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 3*2.5 | m | 100 |
| 82. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 4*2.5 | m | 100 |
| 83. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 4*4 | m | 100 |
| 84. | Kabelis | Telefona 4 dzīslu | m | 100 |
| 85. | Kabelis | TV | m | 100 |
| 86. | Kabelis | UTP datora | m | 200 |
| 87. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 2*1.5 | m | 100 |
| 88. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 3*1.5 | m | 200 |
| 89. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 3*2.5 | m | 100 |
| 90. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 3*4 | m | 200 |
| 91. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 4*4 | m | 100 |
| 92. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 5*1,5 | m | 100 |
| 93. | Kabelis | plakanais cietais YDY 2*1 | m | 500 |
| 94. | Kabelis | plakanais cietais YDY 3*1 | m | 100 |
| 95. | Kabelis | plakanais cietais YDY 3*1.5 | m | 100 |
| 96. | Kabeļu penālis | balts 20*10 | m | 50 |
| 97. | Kabeļu penālis | balts 30*10 | m | 50 |
| 98. | Kabeļu penālis | balts 40*25 | m | 50 |
| 99. | Kabeļu penālis | balts 12*12 | m | 50 |
| 100. | Kabeļu penālis | balts 15*15 | m | 100 |
| 101. | Kompakta luminiscenta spuldze | E27 23W | gab. | 50 |
| 102. | Kompakta luminiscenta spuldze | E27 15W | gab. | 50 |
| 103. | Kompakta luminiscenta spuldze | E27 20W | gab. | 50 |
| 104. | Kompakta luminiscenta spuldze | E14 11W | gab. | 50 |
| 105. | Kontaktligzda | v/a 5p 16A IP44 | gab. | 15 |
| 106. | Kontaktligzdas | (mitrumizturīgas) 230V | gab. | 50 |
| 107. | Kontaktligzdas | 230V | gab. | 50 |
| 108. | Kopne | 1p G-1L-210/12 | gab. | 10 |
| 109. | Kopne | 3p G-3L-210/10 | gab. | 10 |
| 110. | Kopne | 3p S-3L-1000/10 | gab. | 10 |
| 111. | Kupols | ar pamatni | gab. | 800 |
| 112. | Kupols |  | gab. | 100 |
| 113. | Kustības sensors |  | gab. | 300 |
| 114. | Kūstošie ielikņi | 16A/E27 | gab. | 50 |
| 115. | Kūstošie ielikņi | 20A/E27 | gab. | 50 |
| 116. | Laika relejs | (203V/16A250V/2000W/0,5-10 min) | gab. | 300 |
| 117. | Ligzda | 4p 16A | gab. | 10 |
| 118. | Ligzda | 5p 32A | gab. | 10 |
| 119. | Ligzda | 3p 16A | gab. | 10 |
| 120. | Lukturis | AA | gab. | 5 |
| 121. | Lukturis | LED AAA | gab. | 5 |
| 122. | Lukturis | Stiprināms uz galvas AAA | gab. | 20 |
| 123. | Lukturlampiņa |  | gab. | 10 |
| 124. | Magnētiskais palaidējs | 40A | gab. | 5 |
| 125. | Magnētiskais palaidējs | 20A | gab. | 5 |
| 126. | Montāžas kārba | z/a ar savien | gab. | 50 |
| 127. | Montāžas kārba | betonam ar skrūvēm | gab. | 60 |
| 128. | Montāžas kārbas | z/a | gab. | 100 |
| 129. | Neitr. Spaile | 7 pol DIN 651N/7 zils | gab. | 30 |
| 130. | Noplūdes strāvas automāts | 2P B16 | gab. | 5 |
| 131. | Nozarkārba | v/a 100x100 IP 54 | gab. | 50 |
| 132. | Nozarkārba | v/a 80x80 IP 54 | gab. | 50 |
| 133. | Nozarkārba | v/a 70x70 IP 54 | gab. | 50 |
| 134. | Nozarkārba | v/a 78x78 | gab. | 50 |
| 135. | Nozarkārba | v/a IP 44 | gab. | 30 |
| 136. | Nozarkārba | v/a IP65 | gab. | 20 |
| 137. | Nozarkārba | z/a sav. ar skr. d63/41 | gab. | 100 |
| 138. | Pagarinātājligzda | 230V | gab. | 5 |
| 139. | Pagarinātājs | 3v 3m | gab. | 3 |
| 140. | Pagarinātājs | 3v 5m | gab. | 3 |
| 141. | Pagarinātājs | 5v 3m | gab. | 3 |
| 142. | Pagarinātājs | 5v 5m | gab. | 3 |
| 143. | Pārslēdži | 1p v/a 230V | gab. | 10 |
| 144. | Pārslēdži | 1p z/a 230V | gab. | 10 |
| 145. | Patrona | E27 piekar. | gab. | 50 |
| 146. | Patrona | E27 sienas | gab. | 50 |
| 147. | Plafonlampa | 60W E27 IP44(laiviņa) | gab. | 200 |
| 148. | Poga | z/a | gab. | 300 |
| 149. | Poga | v/a IP44 | gab. | 300 |
| 150. | Prožektors | 150w (lampa 78mm) ar sensoru IP 44 | gab. | 15 |
| 151. | Reģipša dībelis | neilona | gab. | 200 |
| 152. | Reģipša kārba | 2v | gab. | 50 |
| 153. | Reģipša kārba | 3v | gab. | 50 |
| 154. | Reģipša kārba | 4v | gab. | 50 |
| 155. | Reģipša nozarkārba | d70/46 ar vāku | gab. | 100 |
| 156. | Rezerves stikls kupolam |  | gab. | 100 |
| 157. | Rezerves stikls plafonlampai (laiviņai) |  | gab. | 100 |
| 158. | Rindspaile | 4.0 mm2 | gab. | 30 |
| 159. | Rindspaile | 6.0 mm2 | gab. | 30 |
| 160. | Rindspaile | 10.0 mm2 | gab. | 30 |
| 161. | Rindspaile | 16.0 mm3 | gab. | 30 |
| 162. | Rozete | z/a 16A 230V | gab. | 50 |
| 163. | Rozete | v/a 16A 230V | gab. | 50 |
| 164. | Rozete | z/a 16A 230V ar zemējumu | gab. | 50 |
| 165. | Rozete | v/a 16A 230V ar zemējumu | gab. | 50 |
| 166. | Rozete | v/a 3P+E 16A IP44 | gab. | 10 |
| 167. | Rozete | v/a 3P+E 32A IP44 | gab. | 10 |
| 168. | Rozete vada | 3P+E 16A IP44 | gab. | 10 |
| 169. | Rozete vada | 3P+E 32A IP44 | gab. | 10 |
| 170. | Sadale | v/a 2 mod | gab. | 50 |
| 171. | Sadale | v/a 4 mod | gab. | 20 |
| 172. | Sadale | v/a 6 mod | gab. | 10 |
| 173. | Sadale | v/a 8 mod | gab. | 10 |
| 174. | Sadale | z/a 2 mod | gab. | 10 |
| 175. | Sadale | z/a 4 mod | gab. | 5 |
| 176. | Sadale | z/a 6 mod | gab. | 5 |
| 177. | Sadale | z/a 8 mod | gab. | 5 |
| 178. | Savienojums caurulei | 16mm | gab. | 30 |
| 179. | Savienojums caurulei | 20mm | gab. | 30 |
| 180. | Savienojums caurulei | 25mm | gab. | 30 |
| 181. | Savienojums caurulei | 32mm | gab. | 30 |
| 182. | Savienojums caurulei lokans | 16mm | gab. | 30 |
| 183. | Savienojums caurulei lokans | 20mm | gab. | 30 |
| 184. | Savienojums caurulei lokans | 25mm | gab. | 30 |
| 185. | Savienojums caurulei lokans | 32mm | gab. | 30 |
| 186. | Savilces | 140*3.5 | pak. | 20 |
| 187. | Savilces | 180*4.5 | pak. | 20 |
| 188. | Savilces | 200*4.5 | pak. | 30 |
| 189. | Skaitītājs | 1f | gab. | 30 |
| 190. | Skava ar naglu | 4-6 | pak. | 10 |
| 191. | Skava ar naglu | 7-10 | pak. | 20 |
| 192. | Skava ar naglu | 8-12 | pak. | 20 |
| 193. | Skava ar naglu | 10-14 | pak. | 10 |
| 194. | Skava ar naglu plakaniem kabeļiem | 6-10 | pak. | 10 |
| 195. | Skrūvgriezis dielektrisks krustiņš | PH0x60mm, 1000V | gab. | 5 |
| 196. | Skrūvgriezis dielektrisks krustiņš | PH1x80mm, 1000V | gab. | 5 |
| 197. | Skrūvgriezis dielektrisks krustiņš | PH2x100mm, 1000V | gab. | 5 |
| 198. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 2.5x70mm, 1000V | gab. | 5 |
| 199. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 3.0x100mm, 1000V | gab. | 5 |
| 200. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 4.0x100mm, 1000V | gab. | 5 |
| 201. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 5.5x125mm, 1000V | gab. | 5 |
| 202. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 6.5x150mm, 1000V | gab. | 5 |
| 203. | Slēdži | 1p z/a 230V | gab. | 50 |
| 204. | Slēdzis | 1p v/a IP54 | gab. | 20 |
| 205. | Slēdzis | 2p v/a IP54 | gab. | 20 |
| 206. | Slēdzis | 2p z/a | gab. | 10 |
| 207. | Spaile | AL/CU 1*35 | gab. | 20 |
| 208. | Sprieguma indikators |  | gab. | 10 |
| 209. | Spuldze | 60W E27 230V | gab. | 500 |
| 210. | Spuldze | 25W E27 230V | gab. | 1000 |
| 211. | Spuldze | 40W E27 230V | gab. | 500 |
| 212. | Spuldze āra apgaismojumam | 250 W | gab. | 10 |
| 213. | Stiprinājums caurulei | 16mm | gab. | 1300 |
| 214. | Stiprinājums caurulei | 20mm | gab. | 1300 |
| 215. | Stiprinājums caurulei | 25mm | gab. | 1100 |
| 216. | Stiprinājums caurulei | 32mm | gab. | 1000 |
| 217. | Stiprinājums caurulei | 40mm | gab. | 800 |
| 218. | Vads | 0.75 | m | 100 |
| 219. | Vads | 1.0 | m | 100 |
| 220. | Vads ar dakšu | 3*1.5 2m | gab. | 1 |
| 221. | Vads ar dakšu | 3*1.5 3m | gab. | 1 |
| 222. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 25 mm2 | gab. | 15 |
| 223. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 10 mm2 | gab. | 20 |
| 224. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 16 mm2 | gab. | 150 |
| 225. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 2,5 mm2 | gab. | 50 |
| 226. | Vadu savienotājs | 2-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 500 |
| 227. | Vadu savienotājs | 3-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 500 |
| 228. | Vadu savienotājs | 4-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 500 |
| 229. | Vadu savienotājs | 5-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 200 |
| 230. | Vadu savienotājs | 8-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 100 |

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

- Līguma izpildes un piegādes vieta - Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils vai Pasūtītāja norādītā vieta Jēkabpils pilsētās robežās.

- Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.

- Lai nodrošinātu steidzīgi nepieciešamo preču iegādi, Pretendentam jānodrošina:

  - iespēja Pasūtītājam iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas atrodas Jēkabpils pilsētā, darba dienās no pulksten 900 līdz 1800. Ja vajadzīgā prece neatrodas tirdzniecības vietā, tās piegāde uz pasūtītāja norādīto vietu jānodrošina ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, šādā gadījumā Piegādātājs preces piegādi uz pasūtītāja juridisko adresi nodrošina par saviem līdzekļiem vai

  - bezmaksas piegāde atsevišķās partijās pēc pasūtītāja pieprasījuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma apjoma un summas.

- Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst mainīt piedāvājumā noradītas preču cenas, izņemot, ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties jebkuru Pretendenta tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes brīdī Pretendenta tirdzniecības vietā.

- Līguma darbības laikā pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu.

- Pretendentam jānodrošina precēm garantija, ne mazāka, kā to noteicis preces ražotājs.

- Preču kvalitātei (t.sk. iepakojumam) jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas noteiktajām preces drošības un kvalitātes prasībām.

- Norēķinu veids – pēcapmaksa ar noteiktu neapmaksāto preču limitu:

  - Pircējam saņemto, bet neapmaksāto preču limits Līguma ietvaros ne mazāks par EUR 1 000.00 (Viens tūkstotis eiro un 00 centi);

  - Vienu reizi mēnesī Pretendents piestāda Pasūtītājam rēķinu un atskaiti par iegādāto preci, ja tirdzniecības vieta atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

  - Pēc katras piegādes saņemšanas, ja tirdzniecības vieta atrodas ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvajās teritorijas;

  - Apmaksa par piegādāto preci notiek ne agrāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no rēķina un atskaišu saņemšanas brīža.

- Preču cenā iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, un preču piegādes izmaksas.

PIEZĪME:

Visi minētie preču nosaukumi vai zīmoli tiek uzskatīti kā pamatpiedāvājums, kas var tikt aizvietoti ar ekvivalentu (analogu).

Pielikums Nr.5

Tehniskais piedāvājums Iepirkumam ”Elektroinstalācijas materiālu Piegāde”

identifikācijas Nr. JKNP 2017/1

| Nr.p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Plānotais apjoms līguma darbības laikā | Aizpilda Pretendents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Piedāvātas preces nosaukums un apraksts | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena par plānoto apjomu EUR bez PVN |
| 1. | Automātslēdzis | 1f C2 | gab. | 20 |  |  |  |
| 2. | Automātslēdzis | 1f B6 | gab. | 50 |  |  |  |
| 3. | Automātslēdzis | 1f B10 | gab. | 50 |  |  |  |
| 4. | Automātslēdzis | 1f B16 | gab. | 100 |  |  |  |
| 5. | Automātslēdzis | 1f B20 | gab. | 100 |  |  |  |
| 6. | Automātslēdzis | 1f B25 | gab. | 100 |  |  |  |
| 7. | Automātslēdzis | 3f B16 | gab. | 50 |  |  |  |
| 8. | Automātslēdzis | 3f B20 | gab. | 50 |  |  |  |
| 9. | Automātslēdzis | 3f B25 | gab. | 50 |  |  |  |
| 10. | Bandāža | 4.8*190 baltas (100gb) | gab. | 10 |  |  |  |
| 11. | Baterejas | AA alkaline | gab. | 300 |  |  |  |
| 12. | Baterejas | AAA alkaline | gab. | 300 |  |  |  |
| 13. | Baterejas plakanās | 4,5V alkaline | gab. | 100 |  |  |  |
| 14. | Baterija | R14 alkaline | gab. | 50 |  |  |  |
| 15. | Baterija | LR44 | gab. | 20 |  |  |  |
| 16. | Baterijas | D alkaline | gab. | 100 |  |  |  |
| 17. | Baterijas | 9V R22 | gab. | 60 |  |  |  |
| 18. | Brīdinājuma zīme | 220 V | gab. | 20 |  |  |  |
| 19. | Brīdinājuma zīme | 380 V | gab. | 20 |  |  |  |
| 20. | Caurule | PVC taisna 16mm | m | 1000 |  |  |  |
| 21. | Caurule | PVC taisna 20mm | m | 1000 |  |  |  |
| 22. | Caurule | PVC taisna 25mm | m | 100 |  |  |  |
| 23. | Caurule | PVC taisna 32mm | m | 100 |  |  |  |
| 24. | Cimdi | dielektriskie | gab. | 3 |  |  |  |
| 25. | Dakša vada | 3P+E 16A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 26. | Dakša vada | 5P+E 16A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 27. | Dakša vada | 3P+E 32A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 28. | Dībelis savilcēm | CH-8 | 100gab. | 15 |  |  |  |
| 29. | Dienasgaismas lampa v/a | 2*36W | gab. | 10 |  |  |  |
| 30. | Dienasgaismas lampa v/a | 4*18W | gab. | 50 |  |  |  |
| 31. | Dienasgaismas lampa z/a | 2*36W | gab. | 50 |  |  |  |
| 32. | Dienasgaismas lampa z/a | 4*18W | gab. | 10 |  |  |  |
| 33. | Dienasgaismas spuldze | 18W | gab. | 100 |  |  |  |
| 34. | Dienasgaismas spuldze | 36W | gab. | 100 |  |  |  |
| 35. | DIN35 montāžas sliede perf. |  | m | 10 |  |  |  |
| 36. | Droš. Pamatne | E27 | gab. | 100 |  |  |  |
| 37. | Drošinātājs | NH-1 35A | gb | 50 |  |  |  |
| 38. | Drošinātājs | NH-1 40A | gb | 50 |  |  |  |
| 39. | Drošinātājs | NH-1 63A | gb | 50 |  |  |  |
| 40. | Dubultslēdži | 220V | gab. | 20 |  |  |  |
| 41. | Elektroģipsis | 5kg | gab. | 20 |  |  |  |
| 42. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 40 mm | m | 300 |  |  |  |
| 43. | Gofrēta caurule | PVC melna 16mm | m | 300 |  |  |  |
| 44. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 20mm | m | 1000 |  |  |  |
| 45. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 16mm | m | 1000 |  |  |  |
| 46. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 32mm | m | 1000 |  |  |  |
| 47. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 25mm | m | 150 |  |  |  |
| 48. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 20mm | m | 150 |  |  |  |
| 49. | Gofrēta caurule | PVC ar buksieri 16mm | m | 100 |  |  |  |
| 50. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 32mm | m | 300 |  |  |  |
| 51. | Gofrēta caurule | PVC melna 25mm | m | 300 |  |  |  |
| 52. | Gofrēta caurule | PVC melna 20mm | m | 300 |  |  |  |
| 53. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 32mm | m | 300 |  |  |  |
| 54. | Gofrēta caurule | PVC pelēka 25mm | m | 300 |  |  |  |
| 55. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 25mm | m | 300 |  |  |  |
| 56. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 20mm | m | 300 |  |  |  |
| 57. | Gofrēta caurule | PVC ārdarbiem 16mm | m | 300 |  |  |  |
| 58. | Halogenspuldze | 100W | gab. | 10 |  |  |  |
| 59. | Halogenspuldze | 150W | gab. | 10 |  |  |  |
| 60. | Halogenspuldze | GU 10 35W 230V | gab. | 20 |  |  |  |
| 61. | Halogenspuldze | GU 10 50W 230V | gab. | 20 |  |  |  |
| 62. | Halogenspuldze | G9 25W 230V | gab. | 20 |  |  |  |
| 63. | Halogenspuldze | G9 40W 230V | gab. | 20 |  |  |  |
| 64. | Halogenspuldze | G9 60W 230V | gab. | 20 |  |  |  |
| 65. | Izolācijas lenta | 15/10m PHV | gab. | 20 |  |  |  |
| 66. | Izolācijas lenta | 19/20m PVC | gab. | 10 |  |  |  |
| 67. | Izolācijas lenta | Kokvilnas | gab. | 10 |  |  |  |
| 68. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 2*1.5 | m | 500 |  |  |  |
| 69. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 3*1.5 | m | 2500 |  |  |  |
| 70. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 3*2.5 | m | 2500 |  |  |  |
| 71. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 3*4 | m | 500 |  |  |  |
| 72. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 73. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*2.5 | m | 300 |  |  |  |
| 74. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*6 | m | 200 |  |  |  |
| 75. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 4*10 | m | 200 |  |  |  |
| 76. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais cietais NYM 5*2.5 | m | 500 |  |  |  |
| 77. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 2*0.75 | m | 300 |  |  |  |
| 78. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 2*1 | m | 100 |  |  |  |
| 79. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 2*1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 80. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 3*1.5 | m | 300 |  |  |  |
| 81. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 3*2.5 | m | 100 |  |  |  |
| 82. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 4*2.5 | m | 100 |  |  |  |
| 83. | Kabelis | iekšdarbiem apaļais mīkstais OMY 4*4 | m | 100 |  |  |  |
| 84. | Kabelis | Telefona 4 dzīslu | m | 100 |  |  |  |
| 85. | Kabelis | TV | m | 100 |  |  |  |
| 86. | Kabelis | UTP datora | m | 200 |  |  |  |
| 87. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 2*1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 88. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 3*1.5 | m | 200 |  |  |  |
| 89. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 3*2.5 | m | 100 |  |  |  |
| 90. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 3*4 | m | 200 |  |  |  |
| 91. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 4*4 | m | 100 |  |  |  |
| 92. | Kabelis | ārdarbiem apaļais cietais VVG 5*1,5 | m | 100 |  |  |  |
| 93. | Kabelis | plakanais cietais YDY 2*1 | m | 500 |  |  |  |
| 94. | Kabelis | plakanais cietais YDY 3*1 | m | 100 |  |  |  |
| 95. | Kabelis | plakanais cietais YDY 3*1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 96. | Kabeļu penālis | balts 20*10 | m | 50 |  |  |  |
| 97. | Kabeļu penālis | balts 30*10 | m | 50 |  |  |  |
| 98. | Kabeļu penālis | balts 40*25 | m | 50 |  |  |  |
| 99. | Kabeļu penālis | balts 12*12 | m | 50 |  |  |  |
| 100. | Kabeļu penālis | balts 15*15 | m | 100 |  |  |  |
| 101. | Kompakta luminiscenta spuldze | E27 23W | gab. | 50 |  |  |  |
| 102. | Kompakta luminiscenta spuldze | E27 15W | gab. | 50 |  |  |  |
| 103. | Kompakta luminiscenta spuldze | E27 20W | gab. | 50 |  |  |  |
| 104. | Kompakta luminiscenta spuldze | E14 11W | gab. | 50 |  |  |  |
| 105. | Kontaktligzda | v/a 5p 16A IP44 | gab. | 15 |  |  |  |
| 106. | Kontaktligzdas | (mitrumizturīgas) 230V | gab. | 50 |  |  |  |
| 107. | Kontaktligzdas | 230V | gab. | 50 |  |  |  |
| 108. | Kopne | 1p G-1L-210/12 | gab. | 10 |  |  |  |
| 109. | Kopne | 3p G-3L-210/10 | gab. | 10 |  |  |  |
| 110. | Kopne | 3p S-3L-1000/10 | gab. | 10 |  |  |  |
| 111. | Kupols | ar pamatni | gab. | 800 |  |  |  |
| 112. | Kupols |  | gab. | 100 |  |  |  |
| 113. | Kustības sensors |  | gab. | 300 |  |  |  |
| 114. | Kūstošie ielikņi | 16A/E27 | gab. | 50 |  |  |  |
| 115. | Kūstošie ielikņi | 20A/E27 | gab. | 50 |  |  |  |
| 116. | Laika relejs | (203V/16A250V/2000W/0,5-10 min) | gab. | 300 |  |  |  |
| 117. | Ligzda | 4p 16A | gab. | 10 |  |  |  |
| 118. | Ligzda | 5p 32A | gab. | 10 |  |  |  |
| 119. | Ligzda | 3p 16A | gab. | 10 |  |  |  |
| 120. | Lukturis | AA | gab. | 5 |  |  |  |
| 121. | Lukturis | LED AAA | gab. | 5 |  |  |  |
| 122. | Lukturis | Stiprināms uz galvas AAA | gab. | 20 |  |  |  |
| 123. | Lukturlampiņa |  | gab. | 10 |  |  |  |
| 124. | Magnētiskais palaidējs | 40A | gab. | 5 |  |  |  |
| 125. | Magnētiskais palaidējs | 20A | gab. | 5 |  |  |  |
| 126. | Montāžas kārba | z/a ar savien | gab. | 50 |  |  |  |
| 127. | Montāžas kārba | betonam ar skrūvēm | gab. | 60 |  |  |  |
| 128. | Montāžas kārbas | z/a | gab. | 100 |  |  |  |
| 129. | Neitr. Spaile | 7 pol DIN 651N/7 zils | gab. | 30 |  |  |  |
| 130. | Noplūdes strāvas automāts | 2P B16 | gab. | 5 |  |  |  |
| 131. | Nozarkārba | v/a 100x100 IP 54 | gab. | 50 |  |  |  |
| 132. | Nozarkārba | v/a 80x80 IP 54 | gab. | 50 |  |  |  |
| 133. | Nozarkārba | v/a 70x70 IP 54 | gab. | 50 |  |  |  |
| 134. | Nozarkārba | v/a 78x78 | gab. | 50 |  |  |  |
| 135. | Nozarkārba | v/a IP 44 | gab. | 30 |  |  |  |
| 136. | Nozarkārba | v/a IP65 | gab. | 20 |  |  |  |
| 137. | Nozarkārba | z/a sav. ar skr. d63/41 | gab. | 100 |  |  |  |
| 138. | Pagarinātājligzda | 230V | gab. | 5 |  |  |  |
| 139. | Pagarinātājs | 3v 3m | gab. | 3 |  |  |  |
| 140. | Pagarinātājs | 3v 5m | gab. | 3 |  |  |  |
| 141. | Pagarinātājs | 5v 3m | gab. | 3 |  |  |  |
| 142. | Pagarinātājs | 5v 5m | gab. | 3 |  |  |  |
| 143. | Pārslēdži | 1p v/a 230V | gab. | 10 |  |  |  |
| 144. | Pārslēdži | 1p z/a 230V | gab. | 10 |  |  |  |
| 145. | Patrona | E27 piekar. | gab. | 50 |  |  |  |
| 146. | Patrona | E27 sienas | gab. | 50 |  |  |  |
| 147. | Plafonlampa | 60W E27 IP44(laiviņa) | gab. | 200 |  |  |  |
| 148. | Poga | z/a | gab. | 300 |  |  |  |
| 149. | Poga | v/a IP44 | gab. | 300 |  |  |  |
| 150. | Prožektors | 150w (lampa 78mm) ar sensoru IP 44 | gab. | 15 |  |  |  |
| 151. | Reģipša dībelis | neilona | gab. | 200 |  |  |  |
| 152. | Reģipša kārba | 2v | gab. | 50 |  |  |  |
| 153. | Reģipša kārba | 3v | gab. | 50 |  |  |  |
| 154. | Reģipša kārba | 4v | gab. | 50 |  |  |  |
| 155. | Reģipša nozarkārba | d70/46 ar vāku | gab. | 100 |  |  |  |
| 156. | Rezerves stikls kupolam |  | gab. | 100 |  |  |  |
| 157. | Rezerves stikls plafonlampai (laiviņai) |  | gab. | 100 |  |  |  |
| 158. | Rindspaile | 4.0 mm2 | gab. | 30 |  |  |  |
| 159. | Rindspaile | 6.0 mm2 | gab. | 30 |  |  |  |
| 160. | Rindspaile | 10.0 mm2 | gab. | 30 |  |  |  |
| 161. | Rindspaile | 16.0 mm3 | gab. | 30 |  |  |  |
| 162. | Rozete | z/a 16A 230V | gab. | 50 |  |  |  |
| 163. | Rozete | v/a 16A 230V | gab. | 50 |  |  |  |
| 164. | Rozete | z/a 16A 230V ar zemējumu | gab. | 50 |  |  |  |
| 165. | Rozete | v/a 16A 230V ar zemējumu | gab. | 50 |  |  |  |
| 166. | Rozete | v/a 3P+E 16A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 167. | Rozete | v/a 3P+E 32A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 168. | Rozete vada | 3P+E 16A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 169. | Rozete vada | 3P+E 32A IP44 | gab. | 10 |  |  |  |
| 170. | Sadale | v/a 2 mod | gab. | 50 |  |  |  |
| 171. | Sadale | v/a 4 mod | gab. | 20 |  |  |  |
| 172. | Sadale | v/a 6 mod | gab. | 10 |  |  |  |
| 173. | Sadale | v/a 8 mod | gab. | 10 |  |  |  |
| 174. | Sadale | z/a 2 mod | gab. | 10 |  |  |  |
| 175. | Sadale | z/a 4 mod | gab. | 5 |  |  |  |
| 176. | Sadale | z/a 6 mod | gab. | 5 |  |  |  |
| 177. | Sadale | z/a 8 mod | gab. | 5 |  |  |  |
| 178. | Savienojums caurulei | 16mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 179. | Savienojums caurulei | 20mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 180. | Savienojums caurulei | 25mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 181. | Savienojums caurulei | 32mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 182. | Savienojums caurulei lokans | 16mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 183. | Savienojums caurulei lokans | 20mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 184. | Savienojums caurulei lokans | 25mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 185. | Savienojums caurulei lokans | 32mm | gab. | 30 |  |  |  |
| 186. | Savilces | 140*3.5 | pak. | 20 |  |  |  |
| 187. | Savilces | 180*4.5 | pak. | 20 |  |  |  |
| 188. | Savilces | 200*4.5 | pak. | 30 |  |  |  |
| 189. | Skaitītājs | 1f | gab. | 30 |  |  |  |
| 190. | Skava ar naglu | 4-6 | pak. | 10 |  |  |  |
| 191. | Skava ar naglu | 7-10 | pak. | 20 |  |  |  |
| 192. | Skava ar naglu | 8-12 | pak. | 20 |  |  |  |
| 193. | Skava ar naglu | 10-14 | pak. | 10 |  |  |  |
| 194. | Skava ar naglu plakaniem kabeļiem | 6-10 | pak. | 10 |  |  |  |
| 195. | Skrūvgriezis dielektrisks krustiņš | PH0x60mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 196. | Skrūvgriezis dielektrisks krustiņš | PH1x80mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 197. | Skrūvgriezis dielektrisks krustiņš | PH2x100mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 198. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 2.5x70mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 199. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 3.0x100mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 200. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 4.0x100mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 201. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 5.5x125mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 202. | Skrūvgriezis dielektrisks plakanais | 6.5x150mm, 1000V | gab. | 5 |  |  |  |
| 203. | Slēdži | 1p z/a 230V | gab. | 50 |  |  |  |
| 204. | Slēdzis | 1p v/a IP54 | gab. | 20 |  |  |  |
| 205. | Slēdzis | 2p v/a IP54 | gab. | 20 |  |  |  |
| 206. | Slēdzis | 2p z/a | gab. | 10 |  |  |  |
| 207. | Spaile | AL/CU 1*35 | gab. | 20 |  |  |  |
| 208. | Sprieguma indikators |  | gab. | 10 |  |  |  |
| 209. | Spuldze | 60W E27 230V | gab. | 500 |  |  |  |
| 210. | Spuldze | 25W E27 230V | gab. | 1000 |  |  |  |
| 211. | Spuldze | 40W E27 230V | gab. | 500 |  |  |  |
| 212. | Spuldze āra apgaismojumam | 250 W | gab. | 10 |  |  |  |
| 213. | Stiprinājums caurulei | 16mm | gab. | 1300 |  |  |  |
| 214. | Stiprinājums caurulei | 20mm | gab. | 1300 |  |  |  |
| 215. | Stiprinājums caurulei | 25mm | gab. | 1100 |  |  |  |
| 216. | Stiprinājums caurulei | 32mm | gab. | 1000 |  |  |  |
| 217. | Stiprinājums caurulei | 40mm | gab. | 800 |  |  |  |
| 218. | Vads | 0.75 | m | 100 |  |  |  |
| 219. | Vads | 1.0 | m | 100 |  |  |  |
| 220. | Vads ar dakšu | 3*1.5 2m | gab. | 1 |  |  |  |
| 221. | Vads ar dakšu | 3*1.5 3m | gab. | 1 |  |  |  |
| 222. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 25 mm2 | gab. | 15 |  |  |  |
| 223. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 10 mm2 | gab. | 20 |  |  |  |
| 224. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 16 mm2 | gab. | 150 |  |  |  |
| 225. | Vadu savienojumu klemme ar skrūvi | 2,5 mm2 | gab. | 50 |  |  |  |
| 226. | Vadu savienotājs | 2-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 500 |  |  |  |
| 227. | Vadu savienotājs | 3-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 500 |  |  |  |
| 228. | Vadu savienotājs | 4-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 500 |  |  |  |
| 229. | Vadu savienotājs | 5-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 200 |  |  |  |
| 230. | Vadu savienotājs | 8-POL. 0,75-2,5 MM | gab. | 100 |  |  |  |
| KOPĀ: |  |

Ja _________________ piedāvājums tiks izvēlēts, kā Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu, līguma spēkā esamības laikā nodrošinām:

/pretendenta nosaukums/

- Preču pavadzīmju – rēķinu apmaksas termiņu ne mazāk kā _____ (_______________________) dienas.

- Pircējam saņemto, bet neapmaksāto preču limitu Līguma ietvaros ne mazāku par EUR _________ (________________________________).

- Nodrošinām preču iegādi veikt __________________________ tirdzniecības vietā: ____________________________________________________________.

/pretendenta nosaukums/									/adrese/

- Nodrošinām iespēju veikt preču pasūtījumu:

- telefoniski – tālrunā numurs ______________________________________;

- elektroniski – e – pasta adrese: ____________________________________;

- Apliecinām, ka līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama, tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu.

- Apliecinām, ka līguma darbības laikā Tehniskajā piedāvājumā norādītās cenas nepaaugstināsies, izņemot gadījumus ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties jebkuru Pretendenta tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes brīdī Pretendenta tirdzniecības vietā.

Pretendenta pārstāvis __________________________________________________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

# Footnotes

Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.