Apstiprināts

SIA JK Namu pārvalde

iepirkuma komisijas

2019.gada 26.februāra sēdē

protokols Nr.10

IEPIRKUMA

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībai

”Apkures sistēmas materiālu Piegāde”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5

Jēkabpils, 2019

SATURA RĀDĪTĀJS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, PASŪTĪTĀJS, KONTAKTPERSONAS	    3

- IEPIRKUMA NOLIKUMS 								    3

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, CPV KODS, PIEGĀDES VIETA UN PRASĪBAS		    3-4

- PRETENDENTS										    4

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS LAIKS, VIETA UN KĀRTĪBA,			    4

- PIEDĀVĀJUMA UN SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS				    4

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS							    4-5

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKO UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU			    5

- CITA INFORMĀCIJA									    5

- IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI					    5-6

- PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI						    6

- PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA								    6

- PRETENDENTU ATLASE								    6

- TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE				    7

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA						    7

- LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA			    7

NOLIKUMA PIELIKUMI:								    8

PIETEIKUMS (pielikums Nr.1)									    9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (pielikums Nr.2)							    10

KVALIFIKĀIJA (pielikums Nr.3)								    11

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pielikums Nr.4)							    12-15

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (pielikums Nr.5)						    16-20

LĪGUMA PROJEKTS (pielikums Nr.6)								    21-24

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, PASŪTĪTĀJS, KONTAKTPERSONAS

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: JKNP 2019/5.

  - SIA JK Namu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs)

Vienotais reģistrācijas numurs: 45403000484.

Adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201.

Banka: AS SEB Bank

Kods: UNLALV2X

Konts Nr.: LV17UNLA0050005874865

Tālrunis/Fakss Nr.: +371 652 31206

E-pasta adrese: info@jknp.lv

  - Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par iepirkuma nolikumu, (turpmāk tekstā – Nolikums):

    - Organizatoriska rakstura jautājumos (prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) – Komisijas priekšsēdētājs Ingus Geistarts, Tālr. Nr. +371 652 31206, mob. tālr. Nr. +371 29486330, e-pasta adrese: info@jknp.lv.

    - Tehniska rakstura jautājumos (iepirkuma priekšmetus, tehniskā specifikācija) – inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs, Tālr. Nr. +371 652 31206, mob. tālr. Nr. +371 27805304, e-pasta adrese: info@jknp.lv.

  - Iepirkumu veic ar SIA JK Namu pārvalde SIA JK Namu pārvalde 20.07.2006. rīkojumu Nr.35-r, 02.09.2016. rīkojumu Nr.48-r, 16.07.2018. rīkojumu Nr.73-r, izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

- IEPIRKUMA NOLIKUMS

  - Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jknp.lv/?page_id=732 un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā pie sekretāres – lietvedes darba dienās no plkst.8.30 – 11.30 un 13.00 - 16.00.

  - Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jknp.lv/?page_id=732 un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, CPV KODS, PIEGĀDES VIETA UN PRASĪBAS

  - Iepirkuma priekšmets ir apkures sistēmas materiālu piegāde, saskaņā ar šajā Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītājām prasībām (Pielikums Nr.4).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 44115220-7 (apkures sistēmas materiāli).

  - Līguma izpildes un piegādes vieta: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils vai Pasūtītāja norādītā vieta Jēkabpils pilsētās robežās.

  - Lai nodrošinātu steidzīgi nepieciešamo preču iegādi, Pretendentam jānodrošina:

    - iespēja Pasūtītājam iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas atrodas Jēkabpils pilsētā, darba dienās no pulksten 900 līdz 1800. Ja vajadzīgā prece neatrodas tirdzniecības vietā, tās piegāde uz pasūtītāja norādīto vietu jānodrošina ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, šādā gadījumā Piegādātājs preces piegādi uz pasūtītāja juridisko adresi nodrošina par saviem līdzekļiem vai

    - Bezmaksas piegāde atsevišķās partijās pēc pasūtītāja pieprasījuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma apjoma un summas.

  - Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst mainīt piedāvājumā noradītas preču cenas, izņemot, ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties jebkuru Pretendenta tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes brīdī Pretendenta tirdzniecības vietā.

  - Līguma darbības laikā pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu.

  - Pretendentam jānodrošina precēm garantija, ne mazāka, kā to noteicis preces ražotājs.

  - Preču kvalitātei (t.sk. iepakojumam) jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Norēķinu veids – pēcapmaksa ar noteiktu saņemto, bet neapmaksāto preču limitu:

    - Pretendents nodrošina Pasūtītājam saņemto, bet neapmaksāto preču limitu Līguma ietvaros ne mazāku par 2 000.00 euro (divi tūkstoši euro,00 centi);

    - Vienu reizi mēnesī Pretendents piestāda Pasūtītājam rēķinu un atskaiti par iegādāto preci, ja tirdzniecības vieta atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

    - Pēc katras piegādes saņemšanas, ja tirdzniecības vieta atrodas ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas;

    - Apmaksa par piegādāto preci notiek ne agrāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no rēķina un atskaišu saņemšanas brīža.

  - Iepirkuma līgumā, kas tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju, plānotais piegādājamo preču apjoms līguma izpildes laikā netiks norādīts, bet līguma pielikumā Nr.1 tiks norādītas tikai preču cenas bez PVN par vienu iepērkamo vienību.

  - Plānotā līgumcena ir līdz 41 900,00 euro (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi) bez PVN.

  - Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.

  - Publiskais iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.panta nosacījumiem.

- PRETENDENTS

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt:

    - piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk tekstā – Pretendents);

    - piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma pielikumā Nr.1 „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:

      - vienošanās tekstā jāiekļauj:

- nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,

- galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

      - ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

    - personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS LAIKS, VIETA UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 11.martam plkst. 9.00 SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā, sekretārei – lietvedei darba dienās no plkst.8.30 – 11.30 un 13.00 - 16.00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar pasta sūtījumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

  - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam.

  - Saņemtie un reģistrētie piedāvājumi 5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā kļūst par Pasūtītāja īpašumu un Pretendentiem atpakaļ netiek atdoti izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

- PIEDĀVĀJUMA UN SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

  - Piedāvājuma un saistību izpildes nodrošinājums nav paredzēts.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS

  - Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

    - Titullapa ar nosaukumu ”Piedāvājums iepirkumam „Apkures sistēmas materiālu piegāde”, ar Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5” un Pretendenta nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.

    - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

    - Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.1 „Pieteikums”.

    - Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.

    - Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.3 „Kvalifikācija”.

    - Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.5 „Tehniskais piedāvājums”.

  - Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD) Excel vai Word formātā, kuru pretendents ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājuma oriģinālam. Uz elektroniskā datu nesēja jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājuma dokumentiem jātbilst Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, noteiktajām prasībām

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

  - Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta nosaukums un adrese, Pasūtītājs un pasūtītāja adrese, publiskā iepirkuma nosaukums: ”Apkures sistēmas materiālu piegāde”, ar Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5”, neatvērt līdz 2019.gada 11.martam plkst. 9.00.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKO UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU

  - Tehniskajā piedāvājumā piedāvātā līgumcena par vienību un kopējo apjomu jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums”. PVN vērtība tiek ierakstīta atsevišķā kolonā. Cenām jābūt noteiktām ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.

  - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto piegādes izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

  - Līgumcena tiek fiksēta uz visu iegādes izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

- CITA INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus elektroniski, pa pastu vai piegādājot personiski.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:

    - šādā gadījumā Pretendents nolikuma pielikumā Nr.1 „Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu;

    - ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma pielikuma Nr.3 „Kvalifikācija” prasībām, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam Piegādes daļas veikšanu. Piedāvājumā (Nolikuma pielikumā Nr.3 „Kvalifikācija”) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un viņu apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē un par kādu daļu no līguma būs noslēgti apakšuzņēmēju līgumi.

- IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkumu komisijas tiesības:

    - Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai apliecinātas dokumentu kopijas.

    - Iepirkumu komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

  - Iepirkumu komisijas pienākumi:

    - Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

    - Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem SIA JK Namu pārvalde mājaslapā internetā www.jknp.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā www.jknp.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

    - Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam uz e-pastu info@jknp.lv vai pa pastu.

  - Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību (PIL 9.panta divdesmit trešā daļa).

- PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA

  - Piedāvājumu atvēršana atklātā iepirkumu komisijas sēdē nav paredzēta.

- PRETENDENTU ATLASE

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.1. 7.11.punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no PIL 9.panta astotajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir būtiska nozīme kvalifikācijas apliecināšanai;

    - Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā nav atbilstoša nolikuma pielikuma Nr.3 „Kvalifikācija” prasībām;

    - Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai vai citām Nolikuma prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu, veic pārbaudi PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā un apjomā.

- TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Pretendents, aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.5 „Tehniskais piedāvājums” nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus: izlaist atsevišķus nosaukumus, papildināt ar jauniem nosaukumiem, grozīt nosaukumu vai mērvienību (izņemot Tehniskajā specifikācijā atrunātos gadījumus).

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas vai nav aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.

  - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām.

- LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 15.4.punktu). Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības (PIL 9. panta septītā daļa).

  - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem, un sniedz tiem PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi.

  - Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

  - Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.

  - Ja Nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6 „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

Pielikumi:

Nr. 1 – Pieteikums.

Nr. 2 – Finanšu piedāvājums.

Nr. 3 – Kvalifikācija.

Nr. 4 – Tehniskā specifikācija.

Nr. 5 – Tehniskais piedāvājums.

Nr. 6 – Līguma projekts.

# NOLIKUMA PIELIKUMI

### Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

DALĪBAI IEPIRKUMĀ

”Apkures sistēmas materiālu piegāde”

Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |
| SIA JK Namu pārvalde Iepirkumu komisija Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 |

Parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam savu piedāvājumu (turpmāk- Piedāvājums) iepirkumā „Apkures sistēmas materiālu piegāde’’ (turpmāk – Iepirkums) (identifikācijas Nr. JKNP 2019/5) un piedāvājam veikt būvmateriālu piegādi SIA JK Namu pārvalde vajadzībām atbilstoši Nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.

Parakstot šo pieteikumu, mēs apliecinām, ka:

- mēs visi kopā, kā arī katrs no piegādātāju apvienības dalībniekiem, katrs no personālsabiedrības dalībniekiem (ja pretendents ir personālsabiedrība), un katrai mūsu norādītajai personai, uz kuras iespējām mēs balstāmies, lai apliecinātu, ka kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, Tehnisko specifikāciju, Līguma projektu un piekrītam visiem iepirkuma Nolikuma, Tehniskās specifikācijas, Līguma projekta noteikumiem;

- esam piedāvātajā līgumcenā ievērtējuši visas izmaksas, kādas ir nepieciešamas preces piegādes nodrošināšanai līguma projektā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

- mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīsim visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāsim pie līguma izpildes;

- šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- pretendents ir mazais/vidējais (atbilstošo atzīmēt) uzņēmums;

- visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

- ka mūsu Piedāvājums ir spēkā 3 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;

- gadījumā, ja tiksim atzīti par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _______________, e-pasta adrese: ___________.

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma,

- Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums:		____________________________________________________

Reģistrēts				____________________________________________________

Juridiskā/deklarētā adrese:		____________________________________________________

Bankas nosaukums un filiāle:		____________________________________________________

Konta Nr.:				____________________________________________________

Kontaktpersona:				____________________________________________________

(vārds, uzvārds)

________________________________________________________________

(tālruņa numurs)

________________________________________________________________

(faksa numurs)

________________________________________________________________

(e-pasta adrese)

________________________________________________________________________________________________________

(pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

Pielikums Nr.2

### PRETENDENTS Aizpilda un noformē uz savas veidlapas

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

”Apkures sistēmas materiālu piegāde”

Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5

| Kam | SIA JK Namu pārvalde |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma prasībām) |  |

Iepazīstoties ar publiskā iepirkuma nolikuma „Apkures sistēmas materiālu piegāde” (Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5) noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam nodrošināt būvmateriālu piegādi visu līguma laika periodu, tas ir, 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas dienas par šādu cenu:

| Iepirkuma nosaukums | EUR (bez PVN) | EUR (PVN 21%) | EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apkures sistēmas materiālu piegāde saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā iekļauto preču sortimentu un apjomu. |  |  |  |

(_____________________________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās Piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Tehniskajai specifikācijai atbilstošu preču piegādes izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

______________________________________________________________________________________

# (paraksts)

_________________________________________________________________________________________________________________

# (vārds, uzvārds)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

# (amats, pilnvarojums)

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2019.gada “___”._______________________________________

### Pielikums Nr.3

### KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības publiskā iepirkuma „Apkures sistēmas materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. JKNP 2019/5 pretendentam:

- Pretendenta pieredze:

Pretendentam (personu apvienības gadījumā vismaz vienam no tās dalībniekiem) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei būvmateriālu piegādē, kas atbilst zemāk norādītajai prasībai:

Prasība

Pabeigtiem vismaz 3 (trīs) līgumiem par būvmateriālu (metāla izstrādājumu) piegādi, kur vismaz viena līguma vērtība ir vismaz 50 % no Pretendenta piedāvātās līgumcenas šajā iepirkumā.

Lai apliecinātu pieredzi un 1.1.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā jānorāda informācija par pabeigtiem līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī jāpievieno atsauksmes par vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu izpildi, kas atbilst 1.1.punkta noteiktajai prasībai.

Tabula

| Nr.p.k. | Līguma nosaukums, līguma Nr., datums | Līguma darbības laiks | Līguma cena EUR (bez PVN) | Līguma ietvaros veikto piegāžu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Apakšuzņēmēju saraksts:

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Piegādes līguma daļa |
| --- | --- |
|  | Piegādes daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

## Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē.

Ar šo __________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums >)apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „___” nosaukums „ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem ______________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>) |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pretendenta pārstāvis _______________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

### Pielikums Nr.4

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### IEPIRKUMAM „Apkures sistēmas materiālu piegāde”

Identifikācijas Nr. JKNP 2019/5

| Nr.p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Plānotais apjoms līguma darbības laikā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniskais regulators ECL Comfort 296+montāžas pamatne ECL 296(Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 2 | Karte elektroniskajam regulatoram ECL Comfort A266 (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 3 | Temperatūras sensors ESMU (100mm,varš) ECL regulatoriem (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 5 |
| 4 | Temperatūras sensors virsmai ESM-11 ECL regulatoriem (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 5 |
| 5 | Temperatūras sensors ārgaisam ESMT ECL regulatoriem (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 10 |
| 6 | Motors vārstam AMV 25 230V,11 s/mm,600N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 7 | Motors vārstam AMV 20 230V,15 s/mm,450N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 8 | Motors vārstam AMV 30 230V,3 s/mm,450N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 9 | Motors vārstam AMV 33 230V,3 s/mm,600N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 3 |
| 10 | Motors vārstam AMV 35 230V,3 s/mm,600N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 11 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 25/0.5-10 180V vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 12 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 30/0.5-10 230V vai ekvivalents | gab. | 3 |
| 13 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 40/0.5-12 230V vai ekvivalents | gab. | 5 |
| 14 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 50/0.5-12 230V vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 15 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 230V vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 16 | Cirkulācijas sūknis Grundfos Alpha 1L | gab. | 1 |
| 17 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Wilo TOP Z-30/10 230V vai ekvivalents | gab. | 2 |
| 18 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Wili TOP Z-25/10 230V vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 19 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Stratos PICO-Z20/1-6 230V vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 20 | Drošības vārsts 3/4" 6 bar | gab. | 5 |
| 21 | Drošības vārsts 1/2" 6 bar FF | gab. | 1 |
| 22 | Drošības vārsts 1/2" 10 bar | gab. | 5 |
| 23 | Vārsts VRG2 Ø20 kvs6.3 | gab. | 1 |
| 24 | Vārsts VRG2 Ø25 kvs 10.0 | gab. | 1 |
| 25 | Vārsts VRG2 Ø32 kvs16.0 | gab. | 1 |
| 26 | Stikla termomanometrs 0-120*C L-200mm(spirta) | gab. | 10 |
| 27 | Pretvārsts 1 1/2"mis.disks | gab. | 1 |
| 28 | Pretvārsts 1" mis.disks | gab. | 2 |
| 29 | Pretvārsts 1/2"mis.disks | gab. | 2 |
| 30 | Pretvārsts 3/4" mis.disks | gab. | 2 |
| 31 | Pretvārsts ar klapīti 1 1/2" | gab. | 5 |
| 32 | Pretvārsts ar klapīti 1 1/4" | gab. | 5 |
| 33 | Pretvārsts ar klapīti 1" | gab. | 5 |
| 34 | Pretvārsts ar klapīti 2" | gab. | 5 |
| 35 | Pretvārsts ar klapīti 3/4" | gab. | 1 |
| 36 | Pretvārsts ar klapīti 1/2" | gab. | 10 |
| 37 | Plūsmas filtrs 1 1/2" | gab. | 1 |
| 38 | Plūsmas filtrs 1 1/4" | gab. | 2 |
| 39 | Plūsmas filtrs 1" | gab. | 2 |
| 40 | Plūsmas filtrs 1/2" | gab. | 10 |
| 41 | Plūsmas filtrs 2" | gab. | 1 |
| 42 | Plūsmas filtrs 3/4" | gab. | 2 |
| 43 | Manometrs verificēts 1/2" 0-16 bar | gab. | 10 |
| 44 | Manometrs verificēts 1/2" 0-6 bar | gab. | 10 |
| 45 | Izplešanās trauks vertikāls ar stiprinājumu 300 L | gab. | 1 |
| 46 | Izplešanās trauks ERE 200L apkurei | gab. | 1 |
| 47 | Izplešanās trauks ERE 100L apkurei | gab. | 1 |
| 48 | Izplešan.trauks 12l/vert apkurei | gab. | 2 |
| 49 | Izplešanās trauks 18L-HW | gab. | 2 |
| 50 | Izplešanās trauks ERE 18L/vert. | gab. | 2 |
| 51 | Aukstā ūdens skaititājs DN15 | gab. | 1 |
| 52 | Aukstā ūdens skaitītājs DN25,Q-3.5 | gab. | 1 |
| 53 | Aukstā ūdens skaitītājs DN32,Q-6.3 | gab. | 1 |
| 54 | Karstā ūdens skaitītājs DN20,Q-2.5 | gab. | 1 |
| 55 | Karstā ūdens skaitītājs DN15 | gab. | 1 |
| 56 | Siltummainis XB 51H-1-40 Danfoss vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 57 | Siltummainis XB 59M-110, G 2" Danfoss vai ekvivalents | gab. | 1 |
| 58 | Autom.atgais.1/2" Flexvent, taisns vai ekvivalents | gab. | 5 |
| 59 | Drošības vārsts 1/2"FF 8.0 Atm | gab. | 1 |
| 60 | Drošības vārsts 1/2"FF 4Atm | gab. | 1 |
| 61 | Drošības vārsts 1/2"FF 6Atm | gab. | 1 |
| 62 | Siltumizolācijas čaula 18/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 63 | Siltumizolācijas čaula 22/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 64 | Siltumizolācijas čaula 28/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 65 | Siltumizolācijas čaula 35/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 66 | Siltumizolācijas čaula 42/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 67 | Siltumizolācijas čaula 48/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 68 | Siltumizolācijas čaula 54/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 69 | Siltumizolācijas čaula 60/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 70 | Siltumizolācijas čaula 64/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 71 | Siltumizolācijas čaula 76/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 72 | Siltumizolācijas čaula 89/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 73 | Siltumizolācijas čaula 108/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 74 | Siltumizolācijas čaula 114/30 (1,2m) | gab. | 10 |
| 75 | Siltumizolācijas čaula 18/50 (1,2m) | gab. | 10 |
| 76 | Siltumizolācijas čaula 22/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 77 | Siltumizolācijas čaula 28/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 78 | Siltumizolācijas čaula 35/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 79 | Siltumizolācijas čaula 42/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 80 | Siltumizolācijas čaula 48/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 81 | Siltumizolācijas čaula 54/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 82 | Siltumizolācijas čaula 60/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 83 | Siltumizolācijas čaula 64/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 84 | Siltumizolācijas čaula 76/50 (1,2m) | gab. | 30 |
| 85 | Siltumizolācijas čaula 89/50 (1,2m) | gab. | 10 |
| 86 | Siltumizolācijas čaula 108/50 (1,2m) | gab. | 10 |
| 87 | Siltumizolācijas čaula 114/50 (1,2m) | gab. | 10 |
| 88 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 18×30 | gab. | 5 |
| 89 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 22×30 | gab. | 5 |
| 90 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 28×30 | gab. | 10 |
| 91 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 35×30 | gab. | 10 |
| 92 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 42×30 | gab. | 10 |
| 93 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 48×30 | gab. | 10 |
| 94 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 54×30 | gab. | 10 |
| 95 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 60×30 | gab. | 10 |
| 96 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 64×30 | gab. | 10 |
| 97 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 76×30 | gab. | 10 |
| 98 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 89×30 | gab. | 10 |
| 99 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 108×30 | gab. | 10 |
| 100 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 114×30 | gab. | 10 |
| 101 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 18×50 | gab. | 10 |
| 102 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 22×50 | gab. | 10 |
| 103 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 28×50 | gab. | 10 |
| 104 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 35×50 | gab. | 10 |
| 105 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 42×50 | gab. | 10 |
| 106 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 48×50 | gab. | 10 |
| 107 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 54×50 | gab. | 10 |
| 108 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 60×50 | gab. | 10 |
| 109 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 64×50 | gab. | 10 |
| 110 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 76×50 | gab. | 10 |
| 111 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 89×50 | gab. | 10 |
| 112 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 108×50 | gab. | 10 |
| 113 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 114×50 | gab. | 10 |
| 114 | Siltumizolācijas PVC līkums 52mm×90° | gab. | 10 |
| 115 | Siltumizolācijas PVC līkums 62mm×90° | gab. | 10 |
| 116 | Siltumizolācijas PVC līkums 72mm×90° | gab. | 10 |
| 117 | Siltumizolācijas PVC līkums 82mm×90° | gab. | 10 |
| 118 | Siltumizolācijas PVC līkums 92mm×90° | gab. | 10 |
| 119 | Siltumizolācijas PVC līkums102mm×90° | gab. | 10 |
| 120 | Siltumizolācijas PVC līkums 115mm×90° | gab. | 10 |
| 121 | Siltumizolācijas PVC līkums 128mm×90° | gab. | 10 |
| 122 | Siltumizolācijas PVC līkums 141mm×90° | gab. | 10 |
| 123 | Siltumizolācijas PVC līkums 154mm×90° | gab. | 10 |
| 124 | Siltumizolācijas PVC līkums 167mm×90° | gab. | 10 |
| 125 | Siltumizolācijas PVC līkums 180mm×90° | gab. | 10 |
| 126 | Siltumizolācijas PVC līkums 193mm×90° | gab. | 10 |
| 127 | Siltumizolācijas PVC līkums 206mm×90° | gab. | 10 |
| 128 | Siltumizolācijas PVC līkums 219mm×90° | gab. | 10 |
| 129 | Siltumizolācijas PVC līkums 232mm×90° | gab. | 10 |
| 130 | Izolācija kauč. 15/09mm | m | 10 |
| 131 | Izolācija kauč. 18/09mm | m | 10 |
| 132 | Izolācija kauč. 22/06mm | m | 10 |
| 133 | Izolācija kauč. 28/06mm | m | 10 |
| 134 | Izolācija kauč. 28/09mm | m | 10 |
| 135 | Izolācija kauč. 35/06mm | m | 10 |
| 136 | Izolācija kauč. 35/09mm | m | 10 |
| 137 | Siltumizolāc. PVC apvalks 1,4mx0.35mmx25m 35m2 rullī | gab. | 15 |
| 138 | PVC kņopītes 1000 gab. | gab. | 15 |
| 139 | Kniežu spraudnis lenķa 90° | gab. | 5 |
| 140 | Kniežu spraudnis taisns VJ 3 | gab. | 5 |
| 141 | Kniežu spraudnis universāls | gab. | 5 |
| 142 | Siltumizol. PVC lenta 0.15×25mm 25m | gab. | 10 |
| 143 | Siltumizol. PVC lenta 0.15×50mm 25m | gab. | 10 |
| 144 | Siltumizol. gala noslēgs 20mm×10m | gab. | 10 |
| 145 | Siltumizol. gala noslēgs 30mm×10m | gab. | 100 |
| 146 | Stieple 0.7mm×29m | gab. | 10 |
| 147 | Izolācijas nazis 315mm | gab. | 2 |
| 148 | Alum.līmfol.48mm/50m | gab. | 10 |
| 149 | Akmens vate ar folliju (30mm) 8m2 | gab. | 10 |
| 150 | Akmens vate ar folliju (50mm) 5m2 | gab. | 10 |
| 151 | Trīsceļu vārsts 3G40 čuguna | gab. | 1 |
| 152 | Trīsceļu vārsts 3MG25 misiņa | gab. | 1 |
| 153 | Trīsceļu vārsts 3MG32 misina | gab. | 1 |
| 154 | Temperatūras padevējs ESMU 100mm | gab. | 3 |
| 155 | Āra temperatūras sensors ESMU | gab. | 5 |
| 156 | Sensors ESMU | gab. | 1 |
| 157 | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 5 |
| 158 | Procesors ar izpildmeh. 90C-1B 230V 15Nm 120s (ārgaisa faktoru kompensējošs), ESBE | gab. | 1 |
| 159 | Radiators PC 500*800 | gab. | 10 |
| 160 | Radiators PC 500*1000 | gab. | 10 |
| 161 | Radiators PC 500*1200 | gab. | 30 |
| 162 | Radiators PC 500*1400 | gab. | 20 |
| 163 | Radiators PC 500*1600 | gab. | 10 |
| 164 | Korķis radiatoram D15 kr. | gab. | 20 |
| 165 | Korķis radiatoram D20 kr. | gab. | 20 |
| 166 | Korķis radiatoram D15 la. | gab. | 20 |
| 167 | Korķis radiatoram D20 la. | gab. | 20 |
| 168 | Tremostat ventīlis 1/2" F | gab. | 2 |
| 169 | Termogalva ARCO | gab. | 2 |
| 170 | Termostata jaucējv. VTS 20-43 ā.v. | gab. | 1 |

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

- Līguma izpildes un piegādes vieta - Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils vai Pasūtītāja norādītā vieta Jēkabpils pilsētās robežās.

- Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.

- Iepirkuma līgumā, kas tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju, plānotais piegādājamo preču apjoms līguma izpildes laikā netiks norādīts, bet līguma pielikumā Nr.2 (Tehniskais piedāvājums/Tehniskā specifikācija tiks norādītas tikai preču cenas bez PVN par vienu iepērkamo vienību.

- Lai nodrošinātu steidzīgi nepieciešamo preču iegādi, Pretendentam jānodrošina:

  - iespēja Pasūtītājam iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas atrodas Jēkabpils pilsētā, darba dienās no pulksten 900 līdz 1800. Ja vajadzīgā prece neatrodas tirdzniecības vietā, tās piegāde uz pasūtītāja norādīto vietu jānodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, šādā gadījumā Piegādātājs preces piegādi uz pasūtītāja juridisko adresi nodrošina par saviem līdzekļiem vai

  - bezmaksas piegāde atsevišķās partijās pēc pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma apjoma un summas.

- Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst mainīt piedāvājumā noradītas preču cenas, izņemot, ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties jebkuru Pretendenta tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes brīdī Pretendenta tirdzniecības vietā.

- Līguma darbības laikā pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu.

- Pretendentam jānodrošina precēm garantija, ne mazāka, kā to noteicis preces ražotājs.

- Preču kvalitātei (t.sk. iepakojumam) jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas noteiktajām preces drošības un kvalitātes prasībām.

- Norēķinu veids – pēcapmaksa ar noteiktu neapmaksāto preču limitu:

  - Pircējam saņemto, bet neapmaksāto preču limits Līguma ietvaros ne mazāks par 2 000.00 euro (divi tūkstoši euro, 00 centi);

  - Vienu reizi mēnesī Pretendents piestāda Pasūtītājam rēķinu un atskaiti par iegādāto preci, ja tirdzniecības vieta atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

  - Pēc katras piegādes saņemšanas, ja tirdzniecības vieta atrodas ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas;

  - Apmaksa par piegādāto preci notiek ne agrāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no rēķina un atskaišu saņemšanas brīža.

- Preču cenā iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, un preču piegādes izmaksas.

PIEZĪME:

Visi minētie preču nosaukumi vai zīmoli tiek uzskatīti kā pamatpiedāvājums, kas var tikt aizvietoti ar ekvivalentu (analogu).

Pielikums Nr.5

Tehniskais piedāvājums Iepirkumam ”Apkures sistēmas materiālu piegāde”

identifikācijas Nr. JKNP 2019/5

| Nr.p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Plānotais apjoms līguma darbības laikā | Aizpilda Pretendents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Piedāvātas preces nosaukums un apraksts | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena par plānoto apjomu EUR bez PVN |
| 1 | Elektroniskais regulators ECL Comfort 296+montāžas pamatne ECL 296(Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 2 | Karte elektroniskajam regulatoram ECL Comfort A266 (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 3 | Temperatūras sensors ESMU (100mm,varš) ECL regulatoriem (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 5 |  |  |  |
| 4 | Temperatūras sensors virsmai ESM-11 ECL regulatoriem (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 5 |  |  |  |
| 5 | Temperatūras sensors ārgaisam ESMT ECL regulatoriem (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 10 |  |  |  |
| 6 | Motors vārstam AMV 25 230V,11 s/mm,600N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 7 | Motors vārstam AMV 20 230V,15 s/mm,450N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 8 | Motors vārstam AMV 30 230V,3 s/mm,450N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 9 | Motors vārstam AMV 33 230V,3 s/mm,600N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 3 |  |  |  |
| 10 | Motors vārstam AMV 35 230V,3 s/mm,600N (Danfoss) vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 11 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 25/0.5-10 180V vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 12 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 30/0.5-10 230V vai ekvivalents | gab. | 3 |  |  |  |
| 13 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 40/0.5-12 230V vai ekvivalents | gab. | 5 |  |  |  |
| 14 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 50/0.5-12 230V vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 15 | Apkures cirkulācijas sūknis Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 230V vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 16 | Cirkulācijas sūknis Grundfos Alpha 1L | gab. | 1 |  |  |  |
| 17 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Wilo TOP Z-30/10 230V vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |  |
| 18 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Wili TOP Z-25/10 230V vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |  |
| 19 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Stratos PICO-Z20/1-6 230V vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |  |
| 20 | Drošības vārsts 3/4" 6 bar | gab. | 5 |  |  |  |
| 21 | Drošības vārsts 1/2" 6 bar FF | gab. | 1 |  |  |  |
| 22 | Drošības vārsts 1/2" 10 bar | gab. | 5 |  |  |  |
| 23 | Vārsts VRG2 Ø20 kvs6.3 | gab. | 1 |  |  |  |
| 24 | Vārsts VRG2 Ø25 kvs 10.0 | gab. | 1 |  |  |  |
| 25 | Vārsts VRG2 Ø32 kvs16.0 | gab. | 1 |  |  |  |
| 26 | Stikla termomanometrs 0-120*C L-200mm(spirta) | gab. | 10 |  |  |  |
| 27 | Pretvārsts 1 1/2"mis.disks | gab. | 1 |  |  |  |
| 28 | Pretvārsts 1" mis.disks | gab. | 2 |  |  |  |
| 29 | Pretvārsts 1/2"mis.disks | gab. | 2 |  |  |  |
| 30 | Pretvārsts 3/4" mis.disks | gab. | 2 |  |  |  |
| 31 | Pretvārsts ar klapīti 1 1/2" | gab. | 5 |  |  |  |
| 32 | Pretvārsts ar klapīti 1 1/4" | gab. | 5 |  |  |  |
| 33 | Pretvārsts ar klapīti 1" | gab. | 5 |  |  |  |
| 34 | Pretvārsts ar klapīti 2" | gab. | 5 |  |  |  |
| 35 | Pretvārsts ar klapīti 3/4" | gab. | 1 |  |  |  |
| 36 | Pretvārsts ar klapīti 1/2" | gab. | 10 |  |  |  |
| 37 | Plūsmas filtrs 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |  |
| 38 | Plūsmas filtrs 1 1/4" | gab. | 2 |  |  |  |
| 39 | Plūsmas filtrs 1" | gab. | 2 |  |  |  |
| 40 | Plūsmas filtrs 1/2" | gab. | 10 |  |  |  |
| 41 | Plūsmas filtrs 2" | gab. | 1 |  |  |  |
| 42 | Plūsmas filtrs 3/4" | gab. | 2 |  |  |  |
| 43 | Manometrs verificēts 1/2" 0-16 bar | gab. | 10 |  |  |  |
| 44 | Manometrs verificēts 1/2" 0-6 bar | gab. | 10 |  |  |  |
| 45 | Izplešanās trauks vertikāls ar stiprinājumu 300 L | gab. | 1 |  |  |  |
| 46 | Izplešanās trauks ERE 200L apkurei | gab. | 1 |  |  |  |
| 47 | Izplešanās trauks ERE 100L apkurei | gab. | 1 |  |  |  |
| 48 | Izplešan.trauks 12l/vert apkurei | gab. | 2 |  |  |  |
| 49 | Izplešanās trauks 18L-HW | gab. | 2 |  |  |  |
| 50 | Izplešanās trauks ERE 18L/vert. | gab. | 2 |  |  |  |
| 51 | Aukstā ūdens skaititājs DN15 | gab. | 1 |  |  |  |
| 52 | Aukstā ūdens skaitītājs DN25,Q-3.5 | gab. | 1 |  |  |  |
| 53 | Aukstā ūdens skaitītājs DN32,Q-6.3 | gab. | 1 |  |  |  |
| 54 | Karstā ūdens skaitītājs DN20,Q-2.5 | gab. | 1 |  |  |  |
| 55 | Karstā ūdens skaitītājs DN15 | gab. | 1 |  |  |  |
| 56 | Siltummainis XB 51H-1-40 Danfoss vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |  |
| 57 | Siltummainis XB 59M-110, G 2" Danfoss vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  |  |
| 58 | Autom.atgais.1/2" Flexvent, taisns vai ekvivalents | gab. | 5 |  |  |  |
| 59 | Drošības vārsts 1/2"FF 8.0 Atm | gab. | 1 |  |  |  |
| 60 | Drošības vārsts 1/2"FF 4Atm | gab. | 1 |  |  |  |
| 61 | Drošības vārsts 1/2"FF 6Atm | gab. | 1 |  |  |  |
| 62 | Siltumizolācijas čaula 18/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 63 | Siltumizolācijas čaula 22/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 64 | Siltumizolācijas čaula 28/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 65 | Siltumizolācijas čaula 35/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 66 | Siltumizolācijas čaula 42/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 67 | Siltumizolācijas čaula 48/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 68 | Siltumizolācijas čaula 54/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 69 | Siltumizolācijas čaula 60/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 70 | Siltumizolācijas čaula 64/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 71 | Siltumizolācijas čaula 76/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 72 | Siltumizolācijas čaula 89/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 73 | Siltumizolācijas čaula 108/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 74 | Siltumizolācijas čaula 114/30 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 75 | Siltumizolācijas čaula 18/50 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 76 | Siltumizolācijas čaula 22/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 77 | Siltumizolācijas čaula 28/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 78 | Siltumizolācijas čaula 35/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 79 | Siltumizolācijas čaula 42/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 80 | Siltumizolācijas čaula 48/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 81 | Siltumizolācijas čaula 54/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 82 | Siltumizolācijas čaula 60/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 83 | Siltumizolācijas čaula 64/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 84 | Siltumizolācijas čaula 76/50 (1,2m) | gab. | 30 |  |  |  |
| 85 | Siltumizolācijas čaula 89/50 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 86 | Siltumizolācijas čaula 108/50 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 87 | Siltumizolācijas čaula 114/50 (1,2m) | gab. | 10 |  |  |  |
| 88 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 18×30 | gab. | 5 |  |  |  |
| 89 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 22×30 | gab. | 5 |  |  |  |
| 90 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 28×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 91 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 35×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 92 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 42×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 93 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 48×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 94 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 54×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 95 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 60×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 96 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 64×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 97 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 76×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 98 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 89×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 99 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 108×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 100 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 114×30 | gab. | 10 |  |  |  |
| 101 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 18×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 102 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 22×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 103 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 28×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 104 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 35×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 105 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 42×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 106 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 48×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 107 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 54×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 108 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 60×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 109 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 64×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 110 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 76×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 111 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 89×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 112 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 108×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 113 | Siltumizol. čaulas līkums 90° 114×50 | gab. | 10 |  |  |  |
| 114 | Siltumizolācijas PVC līkums 52mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 115 | Siltumizolācijas PVC līkums 62mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 116 | Siltumizolācijas PVC līkums 72mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 117 | Siltumizolācijas PVC līkums 82mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 118 | Siltumizolācijas PVC līkums 92mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 119 | Siltumizolācijas PVC līkums102mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 120 | Siltumizolācijas PVC līkums 115mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 121 | Siltumizolācijas PVC līkums 128mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 122 | Siltumizolācijas PVC līkums 141mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 123 | Siltumizolācijas PVC līkums 154mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 124 | Siltumizolācijas PVC līkums 167mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 125 | Siltumizolācijas PVC līkums 180mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 126 | Siltumizolācijas PVC līkums 193mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 127 | Siltumizolācijas PVC līkums 206mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 128 | Siltumizolācijas PVC līkums 219mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 129 | Siltumizolācijas PVC līkums 232mm×90° | gab. | 10 |  |  |  |
| 130 | Izolācija kauč. 15/09mm | m | 10 |  |  |  |
| 131 | Izolācija kauč. 18/09mm | m | 10 |  |  |  |
| 132 | Izolācija kauč. 22/06mm | m | 10 |  |  |  |
| 133 | Izolācija kauč. 28/06mm | m | 10 |  |  |  |
| 134 | Izolācija kauč. 28/09mm | m | 10 |  |  |  |
| 135 | Izolācija kauč. 35/06mm | m | 10 |  |  |  |
| 136 | Izolācija kauč. 35/09mm | m | 10 |  |  |  |
| 137 | Siltumizolāc. PVC apvalks 1,4mx0.35mmx25m 35m2 rullī | gab. | 15 |  |  |  |
| 138 | PVC kņopītes 1000 gab. | gab. | 15 |  |  |  |
| 139 | Kniežu spraudnis lenķa 90° | gab. | 5 |  |  |  |
| 140 | Kniežu spraudnis taisns VJ 3 | gab. | 5 |  |  |  |
| 141 | Kniežu spraudnis universāls | gab. | 5 |  |  |  |
| 142 | Siltumizol. PVC lenta 0.15×25mm 25m | gab. | 10 |  |  |  |
| 143 | Siltumizol. PVC lenta 0.15×50mm 25m | gab. | 10 |  |  |  |
| 144 | Siltumizol. gala noslēgs 20mm×10m | gab. | 10 |  |  |  |
| 145 | Siltumizol. gala noslēgs 30mm×10m | gab. | 100 |  |  |  |
| 146 | Stieple 0.7mm×29m | gab. | 10 |  |  |  |
| 147 | Izolācijas nazis 315mm | gab. | 2 |  |  |  |
| 148 | Alum.līmfol.48mm/50m | gab. | 10 |  |  |  |
| 149 | Akmens vate ar folliju (30mm) 8m2 | gab. | 10 |  |  |  |
| 150 | Akmens vate ar folliju (50mm) 5m2 | gab. | 10 |  |  |  |
| 151 | Trīsceļu vārsts 3G40 čuguna | gab. | 1 |  |  |  |
| 152 | Trīsceļu vārsts 3MG25 misiņa | gab. | 1 |  |  |  |
| 153 | Trīsceļu vārsts 3MG32 misina | gab. | 1 |  |  |  |
| 154 | Temperatūras padevējs ESMU 100mm | gab. | 3 |  |  |  |
| 155 | Āra temperatūras sensors ESMU | gab. | 5 |  |  |  |
| 156 | Sensors ESMU | gab. | 1 |  |  |  |
| 157 | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 5 |  |  |  |
| 158 | Procesors ar izpildmeh. 90C-1B 230V 15Nm 120s (ārgaisa faktoru kompensējošs), ESBE | gab. | 1 |  |  |  |
| 159 | Radiators PC 500*800 | gab. | 10 |  |  |  |
| 160 | Radiators PC 500*1000 | gab. | 10 |  |  |  |
| 161 | Radiators PC 500*1200 | gab. | 30 |  |  |  |
| 162 | Radiators PC 500*1400 | gab. | 20 |  |  |  |
| 163 | Radiators PC 500*1600 | gab. | 10 |  |  |  |
| 164 | Korķis radiatoram D15 kr. | gab. | 20 |  |  |  |
| 165 | Korķis radiatoram D20 kr. | gab. | 20 |  |  |  |
| 166 | Korķis radiatoram D15 la. | gab. | 20 |  |  |  |
| 167 | Korķis radiatoram D20 la. | gab. | 20 |  |  |  |
| 168 | Tremostat ventīlis 1/2" F | gab. | 2 |  |  |  |
| 169 | Termogalva ARCO | gab. | 2 |  |  |  |
| 170 | Termostata jaucējv. VTA 20-43 ā.v. | gab. | 1 |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Ja _________________ piedāvājums tiks izvēlēts, kā Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu, līguma spēkā esamības laikā nodrošinām:

/pretendenta nosaukums/

- Preču pavadzīmju – rēķinu apmaksas termiņu ne mazāk kā _____ (_______________________) dienas.

- Pircējam saņemto, bet neapmaksāto preču limitu Līguma ietvaros ne mazāku par EUR _________ (________________________________).

- Nodrošinām preču iegādi veikt __________________________ tirdzniecības vietā: ____________________________________________________________.

/pretendenta nosaukums/									/adrese/

- Nodrošinām iespēju veikt preču pasūtījumu:

- telefoniski – tālrunā numurs ______________________________________;

- elektroniski – e – pasta adrese: ____________________________________;

- Apliecinām, ka līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama, tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu.

- Apliecinām, ka līguma darbības laikā Tehniskajā piedāvājumā norādītās cenas nepaaugstināsies, izņemot gadījumus ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties jebkuru Pretendenta tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes brīdī Pretendenta tirdzniecības vietā.

Pretendenta pārstāvis __________________________________________________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

### Pielikums Nr.6

### LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2019/___

/Apkures sistēmas materiālu piegāde/

Jēkabpilī								      2019.gada __.____________

SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs 45403000484, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā – Pircējs), no vienas puses, un

<Piegādātāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās <pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses,

katrs atsevišķi un abas kopā šī Līguma tekstā turpmāk sauktas – Puse/es, pamatojoties uz SIA JK Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2019.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par iepirkuma „Apkures sistēmas materiālu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. JKNP 2019/5 (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Piegādātājs pēc Pircēja pasūtījuma apņemas nodrošināt apkures sistēmas materiālu iegādi un/vai piegādi (turpmāk tekstā sauktas “Prece”) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1) un Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.2), pēc kuras cenu, daudzumu un sortimentu norāda izrakstītajās Preču pavadzīmēs – rēķinos, bet Pircējs to pieņem un samaksā norādīto summu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs garantē Preces kvalitāti. Nekvalitatīvu Preci Piegādātājs pieņem atpakaļ vai apmaina pret kvalitatīvu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Par cenu izmaiņām (ja tās mainās izgatavotāja rūpnīcā, sakarā ar inflāciju valstī u.c.), Piegādātājam jāinformē Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms to spēkā stāšanās. Preču cenu izmaiņas Piegādātājs nevar attiecināt uz jau pasūtītām Precēm.

  - Puses vienojas, ka Preču cena var tikt pārskatīta 1 (vienu) reizi Līguma spēkā esamības laikā, izmainot cenu par vienību ne vairāk kā par 10% no Līguma Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Par pamatu cenu izmaiņai var būt tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi pamatoti apstākļi. Pusēm savstarpēji par to vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēti rakstiski ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa tiek aprēķināta, kā atsevišķo Pircēja izdarīto pasūtījumu summa un nedrīkst pārsniegt EUR ____________ (__________ euro ____ centi), t.sk., PVN 21% EUR ___________ (____________________ euro __________ centi). Līgumcena bez PVN 21% sastāda EUR ______________ (____________ euro __________ centi). Mainoties spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli, līguma kopējā summa bez PVN nemainās.

  - Pircējs apņemas samaksāt Piegādātājam par Preci 25 (divdesmit piecu) dienu laikā pēc Preču saņemšanas un Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Pircējam ir noteikts saņemto, bet neapmaksāto preču limits šī Līguma ietvaros ne mazāks kā EUR ________ (______________euro ____ centi). Gadījumos, ja neapmaksāto Preču summa ir sasniegusi šā Līguma ietvaros noteikto limitu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt jaunas preču partijas Pircējam.

  - Norēķināšanās par Precēm notiek saskaņā ar līguma 2.2.; 2.3.punkta noteikumiem kā pēcapmaksa ar ierobežotu parāda limitu.

  - Pircējs maksā Piegādātājam par Preci, pārskaitos naudas līdzekļus uz Piegādātāja bankas kontu un īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pircēju tikai pēc tam, kad ir pilnīgi samaksāti visi maksājumi, kas nolīgti Pircējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, t.i. Preces cena, kas noteikta attiecīgā Preču pavadzīmē - rēķinā.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu bankā (bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma).

  - Pircējs neapmaksā tādas Preces izsniegšanu, kas neatbilst Līgumā un/vai tā pielikumos paredzētajai kvalitātei.

  - Preces cenā ir ietverta: Preču vērtība, visi piegādes izdevumi.

  - Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt Līguma summu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.

  - Pircējs un Piegādātājs vienojas, ka Līguma 2.1.punktā minētā Līguma summa ir maksimāli plānotā summa un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var veikt Preces pasūtījumu atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.

  - Preču vienību cenas ir nemainīga visā Līguma darbības laikā, izņemot Līguma 1.4.punktā noteiktajos gadījumos. Pircējam ir tiesības iegādāties jebkuru Piegādātāja tirdzniecības vietā izvietoto Preci ar tādu pašu atlaides procentu, kāds piedāvāts publiskajā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības piedāvājumā preces iegādes brīdī Piegādātāja tirdzniecības vietā.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pircēja tiesības un pienākumi:

    - Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču pavadzīmi – rēķinu, vai arī iesniegt iebilduma aktu Preci pieņemt.

  - Piegādātāja tiesības un pienākumi:

    - Piegādātājs Preču piegādi veic Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā par ko Puses vienojušās.

    - Piegādātājs apņemas Preču piegādi, kā arī ar to saistītos pakalpojumus veikt ar Pircēju iepriekš saskaņotā laikā.

- PREČU PIEGĀDES, NODOŠANAS -PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Katra Preces iegāde un/vai piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izrakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu.

  - Pircējs Preces pasūtījumu veic mutiski – zvanot pa tālruni ____________________, pa e-pastu _____________________ norādot Preces piegādes vietu, laiku, veidu, sortimentu, daudzumu u.c. prasības un/vai Pircējs Preci var izvēlēties un saņemt Piegādātāja tirdzniecības vietā pēc adreses: veikalā „______________”___________________ ielā _________________. Visos gadījumos, ja pasūtījums ir iesniegts un/vai izdarīts dienā, kas nav darba diena vai pēc parastā darba laika, tas ir uzskatāms par saņemtu nākošajā darba dienā. Darba diena šī Līguma izpratnē ir diena no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot gadījumā, ja attiecīgā diena saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir brīvdiena vai svētku diena. Darba laiks ir diennakts laiks no plkst.9:00 līdz plkst.18:00.

  - Preces piegādi Pircējam Piegādātājs veic uz adresi – Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils.

  - Saskaņā ar šo Līgumu Preču piegāde notiek ar Piegādātāja transportu un līdzekļiem, kura iekļauta Preces cenā.

  - Pircējs pēc saviem ieskatiem izvēlas iegādājamās Preces atbilstoši šim Līgumam pievienotajā Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2) norādītajam Preču sortimentam un norādītajai cenai.

  - Preču piegāde tiek veikta savstarpēji vienojoties par piegādes laiku. Piegāde notiek ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja pasūtījuma saņemšanas brīža uz Pircēja norādīto adresi.

  - Piegādātājam nav tiesību Pircējam izsniegt Preces citā vērtībā, kā tas norādīts šī Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2), izņemot gadījumu, ja Precei tiek piemērota atlaide.

  - Piegādātājs apņemas nodot Pircējam Preci izgatavotājfirmas standartiem atbilstošā kvalitātē.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam.

  - Pircējs apņemas saņemt Preci atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Preces pēc kvalitātes un kvantitātes jāpieņem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē. Preces skaitās pieņemtas no brīža, kad Pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi – rēķinu.

  - Saņemot kvalitātei neatbilstošas Preces, Pircējam ir tiesības Preces nepieņemt.

  - Ja Pircējs, Preci pieņemot, konstatē Preces neatbilstību Tehniskajam piedāvājumam/Tehniskajai specifikācijai, pasūtījumā norādītajām prasībām un/vai konstatējot Preces trūkumus, nekvalitatīvu un bojātu Preci, sastāda par to iebilduma aktu, ko iesniedz Piegādātājam.

  - Iebilduma akta iesniegšanas gadījumā, Piegādātājs apmaina neatbilstošās Preces pret atbilstošām un piegādā 1 (vienas) darba dienas laikā vai Pircēja noteiktajā termiņā (kas saskaņots ar Piegādātāju un kas nevar būt mazāks par 1 (vienu) darba dienu) bez papildus samaksas.

  - Preces pavadzīmes - rēķina parakstīšana par Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem atbilstošu preci notiek uzreiz pie preces pieņemšanas, savukārt par preci, kas norādīta defektu aktā, pavadzīmi - rēķinu ir iespējams parakstīt vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- PRECES KVALITĀTE

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Preces kvalitātes un atbildīs ražotāja noteiktai kvalitātei un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota tā, lai to transportējot un glabājot, tās identitāte saglabātos nemainīga.

  - Preču kvalitātei jāatbilst pieņemtajiem standartiem, kā arī obligātajām prasībām nekaitīguma un drošības jomā. Piegādātājs garantē, ka Preces nav iepriekš bijušas lietošanā.

  - Garantijas laikā Piegādātājs atbild par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas un/vai glabāšanas dēļ.

  - Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces nomaiņu pret citu tāda paša veida Preci pēc iespējas īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Pircēja pārstāvja telefoniska izsaukuma vai rakstiskas pretenzijas saņemšanas brīža.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja šī Līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteiktos pasūtījuma izpildes termiņus, tad Pircējam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces summas par katru Preces piegādes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preces summas.

  - Ja Pircējs neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās Preču summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pircējam vienreizēju līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no neizmantotās Līguma summas.

  - Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem tiešiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie Piegādātājam kavē šī Līguma saistību izpildi (ugunsgrēks, stihijas, karš, blokāde, eksporta – importa aizliegums vai citi kavējoši apstākļi), piegādes termiņš tiek pārcelt atbilstoši laikam, kurā darbojas neparedzētie apstākļi.

  - Piegādātājam jāinformē Pircējs par neparedzēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos.

  - Ja Līguma termiņa pagarinājums sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem sastāda vairāk kā divus mēnešus, katrai Pusei neatlīdzinot otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu rezultātā radušos zaudējumus, ir tiesības atteikties no saistību izpildes, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

- LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

  - Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu. Tie pievienojami Līgumam kā Pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumu var izbeigt Pusēm vienojoties.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu 3 (trīs) dienas iepriekš, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - ja Piegādātājs vismaz divas reizes ir nokavējis Līgumā noteikto piegādes termiņu, un ja Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 24 (divdesmit četras) stundas vai;

    - Piegādātāja iesniegtajā Preču pavadzīmē - rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2) noteiktajām cenām;

    - atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pircējs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma aktu par Preces neatbilstību Līguma Tehniskajam piedāvājumam/Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.2);

    - atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pircējs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma aktu par Preces neatbilstību kvalitātei;

    - atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pircējs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma aktu par piegādāto Preču neatbilstību pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c. prasības);

    - ja Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pircēja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.

  - Gadījumā, ja Pircējs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pircējs, brīdināt Pircēju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Piegādātājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

  - Gadījumā, ja Puses pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Puses sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pircējs veic norēķinu ar Piegādātāju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pircējs, par to iepriekš brīdinot Piegādātāju, ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai tiešo zaudējumu atlīdzību.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

  - Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:

    - nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

    - bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru;

    - Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

  - Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

  - Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā no 2019.gada _________________ un ir spēkā līdz 201__.gada ______________ (ieskaitot), vai līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais, vai līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

  - Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja Pusēm mainās personas dati vai bankas rekvizīti, Puse informē otru Pusi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu brīža. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Puses apņemas neizpaust šī Līguma nosacījumus, saturu, izņemot gadījumus, ja informācija jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (______) lapām un Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2 kopā uz ___ (_______) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs - pie Piegādātāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

PIRCĒJS						PIEGĀDĀTĀJS

SIA JK Namu pārvalde				_____________________________________

Jur. adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils		Jur. adrese ________________________________

Faktiskā adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils		Faktiskā adrese ____________________________

Vienotais reģ. Nr.45403000484				Vienotais reģ. Nr.___________________________

Konts LV17UNLA0050005874865				Konts ____________________________________

AS SEB banka						Banka ___________________________________

Tālrunis (+371) 65231206					Tālrunis _________________________________

E-pasts: info@jknp.lv 					E-pasts: __________________________________

Valdes loceklis ________________________		_______________________________________

(_______________________)				          (__________________________)

# Footnotes

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.